## vereinfachte Berechnung FR NWG
Stand 01.06.2021
Vereinfachte Berechnung des vermiedenen jährlichen Transmissionswärmeverlustes im Förderprogramm Energetische Modernisierung von Nichtwohngebäuden
Diese Berechnung darf nur bei folgenden Förderfällen eingesetzt werden: Bei kleinen Gebäuden mit einer Netto-Raumfläche von bis zu 1.500 m² nach DIN 277 (NRF) sowie bei Gebäuden mit mehr als 1.500 m² und Maßnahmen an nur einem Bauteil. Die vereinfachte Berechnung berücksichtigt weder passive solare Gewinne noch interne Wärmequellen und Lüftungswärmeverluste.
[7 empty] | Eingabefeld | Ergebnisfeld
Antragsnummer
(falls vorhanden)
Adresse Förderobjekt | Musterstraße 1, 20000 Musterstadt
vorherrschende Innentemperatur | 19 | [°C] | (zulässiger Bereich 15 - 23°C)
Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fläche | Bestand | geplant | Mindest-anforderung Förder-richtlinie Anhang 2.1 |  | pauschalierter Abminderungs-faktor nach Tabelle s.u. |  | Festlegung Heizgrenz-temperatur und Gradtagszahl erforderlich, s.u. |  |  |  | BauteilKennung | FöRi Anhang, Abs. 2.1 | Einzuhaltende U-Werte (W/m2K)
Bauteil | gem. Außen-abmessung (brutto) | U-Wert | U-Wert | U-Wert | Δ U* | Fx1) | A x Δ U x Fx | Einsparung* | A x Uist x Fx vor Sanierung | QT vor Sanierung | Index Abmin-derungs-faktor |  | Bauteil | Innentemperatur ≥ 19°C Förderbedingung (EnEV-20%) | Innentemperatur < 19°C Förderbedingung (EnEV-20%) |  |  | A x Uneu x Fx | QT nach Sanierung
hier bitte Bauteile auswählen | [m²] | [W/(m²K)] | [W/(m²K)] | [W/(m²K)] |  |  | [W/K] | [kWh/a] | [W/K] | [kWh/a] |  |  |  | 1 |  |  |  | [W/K] | [kWh]
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Außenwände | 0.18 | 0.24 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Außentüren | 1.3 | 1.6 | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fenster, Fenstertüren | 0.85 | 1.2 | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dachflächenfenster | 1 | 1.3 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Verglasungen | 0.95 | 1 | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vorhangfassaden | 1.1 | 1.4 | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Glasdächer | 1.5 | 1.9 | 7 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fenster etc. mit Sonderverglasungen | 1.1 | 1.4 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sonderverglasungen | 1.3 | 1.6 | 9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vorhangf. mit Sondervergl. | 1.8 | 2.4 | 10 |  | 0 | 0
Freie Eingabe |  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Decken, Dächer und Dachschrägen | 0.14 | 0.25 | 11 |  | 0 | 0
Freie Eingabe |  |  |  | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Flachdächer | 0.14 | 0.25 | 12 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Decken und Wände geg. unbeh. o. Erdr. | 0.25 | 0.25 | 13 |  | 0 | 0
Verminderung des Transmissionwärmeverlustes [absolut] durch die Erneuerung/Dämmung der Bauteile | [6 empty] | 0 | W/K |  |  |  |  | Fußbodenaufbauten | 0.4 | 0.45 | 14
[5 empty] | * nur Werte für Einsparung (Spalte 8) bei Einhaltung der Mindest-U-Werte aus der Förderrichtlinie | [7 empty] | Decken nach unten an Außenluft | 0.16 | 0.2 | 15
[13 empty] | Innendämmung | 0.45 | 0.45 | 16
[5 empty] | Abminderungsfaktor Fx gemäß Lage des Bauteils | Bauteil gegen Außenluft |  | 1 |  |  |  |  | Gaubendächer, -wangen | 0.2 | 0.25 | 17
[6 empty] | Bauteil gegen unbeheizte Räume |  | 0.5
[6 empty] | Wand gegen Erdreich |  | 0.5
[6 empty] | Fußboden gegen Erdreich |  | 0.35 | [9 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Decke gegen ungedämmtes Dach |  | 0.8 |  |  |  |  | Auswahl | Index | Ergebnis
10
1) Pauschalierung Abminderungsfaktor Fx im Rahmen dieser Berechnung - Bitte je nach Bauteil in die Tabelle oben übernehmen | [12 empty] | 12 | 3 | 15
[13 empty] | 15 |  |  |  | Ist-Zustand minus Einsparung
Heizgrenztemperatur: Zur Ermittlung der jährlichen CO2-Einsparung wird dieser Wert in Bezug zum eingesetzten Brennstoff über eine Heizperiode ermittelt. Hierfür ist die Angabe der Heizgrenztemperatur erforderich. Die Heizgrenztemperatur ist die Außentemperatur, oberhalb der ein Gebäude nicht mehr durch die Heizungsanlage versorgt werden muss. Aus Gründen der Vergleichbarkeit und Vereinfachung muss das Gebäude je nach Baualtersklasse, Nutzungsanforderung und Klima näherungsweise einer definierten Heizgrenze zugeordnet werden (10°C - Niedrigenergiehaus, Passivhaus / 12°C - EnEV Neubau, sanierter Altbau / 15°C - Bestandsgebäude).
|  | Heizgrenztemperatur IST-Zustand, näherungsweise | 15 | °C | Bestandsgebäude
In Bezug auf die vorherrschende Innentemperatur wurde die folgende
Gradtagszahl 2) (Quelle: IWU) ermittelt |  |  | 84024 | Kh/a
[13 empty] | Auswahl: | 4 | Ergebnis:
[13 empty] | Co2-Emissionsfaktoren | Strom | 0.474
Ergebnis der vereinfachten Berechnung der Verminderung der Transmission: | [7 empty] | kein Ergebnis: bitte Heizgrenztemperatur prüfen |  |  |  |  | Stand Oktober 2017 | Erdgas | 0.201
[13 empty] | Gas,Öl bezogen auf Heizwert Hu bzw. Hi | Heizöl EL | 0.268
Verminderung Transmissionswärmeverlust |  |  | 0 | kWh/a | jährlich über die Heizperiode | [8 empty] | Fernwärme, Mix | 0.312 | 0.312
Energieträger |  |  | 0 | t CO2 /a | ermittelte CO2-Reduzierung | [6 empty] | 1 |  |  |  | kg CO2/kWh | 23.06.2020 - Faktoren übernommen, siehe E-Mail von Leitstelle Klima vom 19.06.2020
[12 empty] | 2 |  |  |  | kg CO2/kWh
[12 empty] | 3 |  |  |  | kg CO2/kWh
Aufsteller der Berechnung | Fritz Energiefuchs | [10 empty] | 4 |  |  |  | kg CO2/kWh
Adresse | Sparstr. 30, 20000 Musterstadt | [10 empty] | 5
Datum und Unterschrift | [12 empty] | Differenz: | 0
Aufsteller der Berechnung
Für statistische Zwecke IFB-Reporting:
Transmissionswärmeverlust |  | IST-Zustand: | 0 |  | kWh/a
|  | nach Sanierung: | 0 |  | kWh/a
Eingabewerte im Rahmen der vereinfachten Berechnung der Verminderung der Transmission
| Transmissionwärmeverlust Ist-Zustand, absolut | 0 | W/K | aus Tabelle oben ermittelt
2) Gradtagszahl, langjähriges Mittel
|  | Gt | Heizgrenztemperatur [°C] |  |  | in Kh/a | Kelvin Stunde pro Jahr
|  | [Kh] | 10 | 12 | 15
| Innentemperatur [°C] | 15 | 51888 | 54936 | 57024
|  | 16 | 56520 | 60312 | 63768
|  | 17 | 61128 | 65664 | 70512
|  | 18 | 65736 | 71040 | 77280
|  | 19 | 70368 | 76416 | 84024
|  | 20 | 74976 | 81768 | 90768
|  | 21 | 79584 | 87144 | 97512
|  | 22 | 84192 | 92520 | 104256
|  | 23 | 88824 | 97896 | 111024
Quelle: IWU, 2013; 11.11.2014
http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/Gradtagszahlen_Deutschland.xls

## Anwenderhinweise
Ziel der Anwendung:
Dieses Tool soll im Rahmen des Förderprogramms Modernisierung von Nichtwohngebäuden bei Anträgen mit einer Größe kleiner/gleich 1.500 m² und/oder einem sanierten Bauteil dazu benutzt werden, über einen vereinfachten pauschalen Rechenweg die erreichte Einsparung von Transmissionsenergie zu ermitteln sowie die eingesparte Menge Co2. Dieses Tool ist auf der IFB Homepage verschlüsselt eingestellt.
Hinweise zur Anwendung:
Alle hellgrau hinterlegen Flächen können ausgefüllt werden. In der oberen Tabelle kann links im Feld über ein Dropdownmenue ein Bauteil ausgewählt werden. Erforderliche Eingabedaten sind die vorherrschende Innentemperatur, die Bauteile und wie sie ertüchtigt werden, die Heizgrenztemperatur und der Brennstoff für die Heizung.
Ergebnis:
In dem dunkelgrau angelegten Bereich finden sich dann die für die Antragstellung erforderlichen Ergebnisse.
Hinweis: | Sollten Sie ein Projekt mit Kerndämmung bei uns einreichen, wenden Sie sich bitte zur vereinfachten Ermittlung der Transmissionswärmeverluste an Herrn Junge Tel. 24846 193 oder Frau Merten Tel. 24846 236.

## Version
Version | Bearbeiterin | Datum | Änderung | Test
V13 | Francke | 2015-08-27 | Erstellung einer Anwenderdoku, Erstellung einer Versionierung, Blattschutz eingerichtet, Passwortinhaberin M. Francke
V14 | Francke | 2015-11-12 | Korrektur Co2-Emissionsfaktor Öl, Einsparung Endenergie Spalten sichtbar geschaltet, bei Flächenangabe 2 Dezimalstellen ergänzt, zusätzliche Steuerelemente NR 24 Dr. Krämer,
V15 | Francke | 2016-01-21 | Emissionsfaktoren aus Monitoring-Tool LSK übernommen, Einheiten überprüft und korrigiert
V16 | Klempau | 2016-02-25 | Emissionfaktoren nach Angaben BUE geändert, Grundlage LSK Stand März 2013
V17 | Francke | 2016-09-22 | Einheit Feld K23 und T23 auf W/K korrigiert; Bezüge auf Transmissionswert für Reporting korrigiert
V17.1 | Francke | 2016-10-31 | Feld G30 zum manuellen Ausfüllen freigegeben / Zellenschutz aufgehoben
V17.2 | He;Ht | 2016-11-02 | Zelle vorherrschende Innentemperatur mit Nachkommastelle formatiert.
V17.3 | He;Ht | 2016-11-09 | Anpassung Bauteilliste und U-Wertermittlung Kerndämmung.
V18 | Francke | 2017-02-28 | neue aktuelle Emissionsfaktoren eingepflegt gem. Mail LSK vom 22.02.2017
V19 | Merten | 2018-01-11 | neue aktuelle Emissionsfaktoren eingepflegt gem. Mail LSK vom 20.12.2017; Formatierung und Anwenderhinweise angepasst
| Klempau | 2019-04-29 | Ohne neue Version auf dem Blatt "Version" eine Spalte "Test" eingeführt. Da von der Behörde übernommen, beschränkt sich ein Test auf die Plausibilisierung der wichtigsten Parameter und der geänderten Felder. Dies muss in geeigneter Form dokumentiert werden.
V20 | Schwarz | 2020-03-25 | Alle Änderungen wurden grün markiert: Zeile 2 + 3_Datum angepasst Zeile 6_Text inhaltlich an Förderrichtlinie (NWG 01.Mai 2019 (Stand 01.02.2020)) angepasst Zeile11, 12 + 13_Begriffe angepasst Zeile 21 - 37, Spalte O, P, Q und R_U-Werte gepflegt, Datenquelle Förderrichtlinie NWG 01.Mai 2019 (Stand 01.02.2020), Nummerierung eingefügt (Spalte R) Zeile 27 - 31_ Fünf zusätzliche Zeilen eingefügt, vier mit Dropdown und eine für Freitext Zeile 58+59_Formatierung geändert Zeile 64_Datumseingabe, Formatierung geändert Zeile 68+69_ Formatierung geändert Versionsnummer geändert, jetzt V20
V21 | Schwarz | 2020-06-23 | Neue Emissionsfaktoren (Strom+Fernwärme) eingepflegt, siehe E-Mail Leitstelle Klima vom 19.06.2020 Datum auf 01.07.2020 und Versionsnummer auf V21 abgeändert
V22 | Schwarz | 2021-06-01 | Neuen Emissionsfaktor, Fernwärme, eingepflegt, siehe E-Mail Leitstelle Klima vom 23.03.2021 Datum auf 01.06.2021 und Versionsnummer auf V22 abgeändert, Tests durchgeführt und dokumentiert.

## WK Datenquellen (hidden)
Quelle IWU
daraus abgeleitete Heizgrenztemperatur:
| 10oC | Niedrigenergiehaus, Passivhaus
| 12oC | Neubau EnEV, sanierter Altbau
| 15oC | Bestandsgebäude
z.K.
| *Pauschalierung Abminderungsfaktor Fx im Rahmen dieser Berechnung |  |  |  |  | DIN4108-6
|  |  | Abminderungsfaktor Fx gemäß Lage des Bauteils | Bauteil gegen Außenluft | 1 | 1
|  |  | (sofern keine Einzelberechnung vorliegt) | Bauteil gegen unbeheizte Räume | 0.55 | 0.5
|  |  |  | Wand gegen Erdreich | 0.6 | 0,4-0,6
|  |  |  | Fußboden gegen Erdreich | 0.35 | 0,2-0,45
|  |  |  | Decke gegen ungedämmtes Dach | 0.8 | 0.8
abgestimmt mit NR24 Herr Dr. Krämer, MF 130207